PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE PRAÇA FERREIRA RABELLO, 04

Natividade/RJ	- CNPJ nº.28.920.304/0001-96

Cotação de Preços

Fornecedor :     -

Endereço :

Fones :

CNPJ :

Contato :

Inscr. Est. :

RJ

Cotação : 00005/24

Centro de Custo :     SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO .

Obs:     AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PELO MOTIVA DE NÃO HAVER PREGÃO EM VIGÊNCIA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS MUNICIPAIS

Item Cód. Produto     Descrição	Unidade Quantidade     Valor Unitário	Valor Total

1 003.002.697	LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO DE 70W TUBULAR	UNID	100

LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA NOMINAL 70W, BASE E-27 TIPO BULBO TUBULAR, TENSÃO 220. CATMAT 334165

2 003.002.698	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W	UNID	25

LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA NOMINAL 150W, BASE E- 40, TIPO BULBO TUBULAR, TENSÃO 220. CATMAT 381189

3 003.002.699	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W	UNID	25

LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO, POTÊNCIA NOMINAL 250W, BASE E - 40, TIPO DE BULBO TUBULAR, TENSÃO 220. CATMAT 363539

4 003.002.706	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO USO EXTERNO 70W	UNID	50

Reator Lâmpada Vapor Sódio Tipo Uso: Externo , Potência Nominal Lâmpada: 70 WATT, Tensão Nominal: 220 V, Freqüência Nominal: 60 HZ, Fator Potência: Alto

CATMAT.207720

5 003.002.704	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO USO EXTERNO 150W	UNID	15

REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO, USO EXTERNO, POTÊNCIA NOMINAL 150W, TENSÃO 220V, FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz, ALTA POTÊNCIA.

CATMAT 207714

6 003.002.703	REATOR P/ LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO USO EXTERNO 250W	UNID	15

REATOR LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO USO EXTERNO, POTÊNCIA NOMINAL 250W, TENSÃO 220V, FREQUENCIA NOMINAL 60Hz, POTÊNCIA ALTA.

CATMAT 323463

7 003.002.707	RELÉ FOTOELÉTRICO	UNID	100

Relé Fotelétrico Tensão Nominal: 105 - 305 V (Fase-Neutro) V, Frequência Nominal: 60 HZ, Normas Técnicas: Nbr5123 E Nbr5169 , Potência Nominal: 1000w/1800va VA, Grau Proteção: Ip67 , Características Adicionais: Acionamento Com Diferença Potencial Igual Zero; Pe , Temperatura Máxima: 85 °C, Rigidez Dielétrica: 5 KV, Componentes: Tampa Resistente A Impactos; Estabilizador Uv;Pino

CATMAT 433499

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE PRAÇA FERREIRA RABELLO, 04

Natividade/RJ	- CNPJ nº.28.920.304/0001-96

Cotação de Preços

Fornecedor :     -

Endereço :

Fones :

CNPJ :

Contato :

Inscr. Est. :

RJ

Cotação : 00005/24

Centro de Custo :     SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO .

Obs:     AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PELO MOTIVA DE NÃO HAVER PREGÃO EM VIGÊNCIA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS MUNICIPAIS

Item Cód. Produto     Descrição	Unidade Quantidade     Valor Unitário	Valor Total

TOTAL :

-

Assinatura Responsável

Em,	de 	 de 2024.

Validade da Proposta: _____ dias.

Dados Bancários

Banco:     __________________ Agência:__________________ Conta:     __________________

Carimbo CNPJ