# Cotação de Preços

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fornecedor : | - CNPJ : | Inscr. Est. : |
| Endereço :  Fones : | Contato : | RJ |
| Cotação : | 00012/24 |  |

## Centro de Custo : SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO .

Obs:

## AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO PELO MOTIVO DE NÃO HAVER PREGÃO EM VIGÊNCIA

Item Cód. Produto Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

1 003.001.741

TUBOS ESGOTO 150MM

UND 30

TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, COR BRANCA, DIÂMETRO NOMINAL 150MM, COMPRIMENTO 6 METROS, TIPO: LEVE, MATERIAL PVC RÍGIDO, CATMAT 271684

2 003.001.395

TUBO PVC ESGOTO 100 MM

UND 200

TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, COR BRANCO, DIÂMETRO NOMINAL 100MM, COMPRIMENTO 6 METROS, COMPRIMENTO BOLSA 70MM, ESPESSURA PAREDE 1,20 MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM² A 20ºC,

CATMAT 249993

3 003.001.145

TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM

UND 30

TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA COR MARRON, DIÂMETRO NOMINAL 20MM, COMPRIMENTO 6 METROS, PVC RÍGIDO CATMAT 396867

4 003.002.539

TUBO PVC SOLDÁVEL 25 MM

UNID 30

TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARRON, DIÂMETRO NOMINAL 25 MM, COMPRIMENTO 6 METROS, MATERIAL PVC RÍGIDO

CATMAT 396865

5 003.001.297

TUBOS PVC SOLDAVÉL 32MM

UND 30

TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA COR MARRON, DIÂMETRO NOMINAL 32 MM, COMPRIMENTO 6 METROS, COMPRIMENTO BOLSA 32MM, ESPESSURA PAREDE 2,10MM, PRESSÃO 7,50KGF/CM² A 20ºC

CATMAT 214732

6 003.001.253

TUBO PVC SOLDÁVEL50 MM

UNID 15

TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARRON, DIÂMETRO NOMINAL 50MM, COMPRIMENTO 6 METROS, COMPRIMENTO BOLSA 50MM, ESPESSURA PAREDE 3MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM³ A 20ºC

CATMAT 214734

7 003.001.294

TUBO PVC ESGOTO 50MM

UNID 15

TUBO PVC SOLDÁVE, APLICAÇÃO REDE ESGOTO, COR BRANCO, DIÂMETRO 50 MM, COMPRIMENTO 6 METROS, TIPO LEVE, MATERIAL PVC RÍGIDO

CATMAT 330264

8 003.003.105

TUBO PVC SOLDAVEL 75MM

UNID 10

TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO HIDRÁULICA, COR MARRON, DIÂMETRO NOMINAL 75MM, COMPRIMENTO 6 METROS, COMPRIMENTO BOLSA 70MM, ESPESSURA PAREDE 4,20MM, PRESSÃO 7,50 KGF/CM² A 20ºC

CATMAT 214736

9 003.001.515

TE PVC ESGOTO 100MM

UNID 10

CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: TÊ, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO PREDIAL ÁGUA FRIA, BITOLA 100MM

CATMAT 271557

10 003.001.464

JOELHO PVC ESGOTO 90º 100MM

UNID 10

CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90º, TIPO FIXAÇÃO: PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO

# Cotação de Preços

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fornecedor : | - CNPJ : | Inscr. Est. : |
| Endereço :  Fones : | Contato : | RJ |
| Cotação : | 00012/24 |  |

## Centro de Custo : SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO .

Obs:

## AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO PELO MOTIVO DE NÃO HAVER PREGÃO EM VIGÊNCIA

Item Cód. Produto Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário

INSTALAÇOES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5688, BITOLA 100MM CATMAT 351457

Valor Total

11 003.005.156

JOELHO PVC ESGOTO 45° 100 MM

UNID 15

CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45º, TIPO FIXAÇÃO: PONTA E BOLSA, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS NBR 5688, BITOLA 100MM

CATMAT 351452

12 003.003.031

LUVAS DE CORRER PVC ESGOTO 100MM

UNID 10

CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA DE CORRER, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA: 100MM

CATMAT 342479

13 003.003.429

LUVA PVC ESGOTO SIMPLES 100MM

UNID 10

CONEXÃO HIDRÁULIUCA, MATERIAL: PVC, TIPO: LUVA SIMPLES, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÔES ESGOTO, BITOLA 100MM

CATMAT 353504

14 003.003.238

LUVA PVC SOLDÁVEL25MM

UNID 15

LUVA PVC, TAMANHO 25MM, TAMANHO PUNHO MÉDIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS MARRON CATMAT 303403

15 003.001.252

LUVA PVC SOLDAVEL 20MM

UND 15

CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 20MM

CATMAT 245133

16 004.000.014

LUVA PVC SOLDÁVEL 32MM

UND 15

CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: LUVA, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 32MM

CATMAT 265027

17 003.001.147

JOELHOS PVC SOLDÁVEL20MM

UND 15

CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90º, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVE, BITOLA LADO SOLDÁVEL 20MM, APLICAÇÃO: ENGENHARIA

CATMAT 252841

18 003.001.733

JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º 25MM

UND 15

CONEXÃO HIDRÁULICA - MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90º, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25MM, APLICAÇÃO: ENGENHARIA

CATMAT 258342

19 003.003.430

KOELHO PVC SOLDÁVEL 90º 32MM

UNID 15

CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL: PVC, CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: JOELHO 90º, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVE, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 32MM,

CATMAT 240421

# Cotação de Preços

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fornecedor : | - CNPJ : | Inscr. Est. : |
| Endereço :  Fones : | Contato : | RJ |
| Cotação : | 00012/24 |  |

## Centro de Custo : SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO .

Obs:

## AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENV. URBANO PELO MOTIVO DE NÃO HAVER PREGÃO EM VIGÊNCIA

Item Cód. Produto Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

20 003.003.417

TUBO PVC SOLDÁVEL 75MM IRRIGAÇÃO AZUL

UNID 15

TUBO PVC SOLDÁVEL APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, COR AZUL, DIÂMETRO NOMINAL 75MM, COMPRIMENTO 6 METROS, PRESSÃO 80MCA, MATERIAL PVC RÍGIDO

CATMAT 257845

## TOTAL :

-

Assinatura Responsável

Em, de de 2024. Validade da Proposta: dias.

Dados Bancários

Banco: Agência: Conta:

Carimbo CNPJ