PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE

# PRAÇA FERREIRA RABELLO, 04

Natividade/RJ

# - CNPJ nº. 28.920.304/0001-96

# Cotação de Preços

Fornecedor : -	CNPJ :	Inscr. Est. :

Endereço :	RJ

Fones :	Contato :

Cotação : 00013/24

Centro de Custo : SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.

## Obs:

AQUISIÇÃO DE REFIL ( ELEMENTO FILTRANTE ) PARA BEBEDOUROS ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDOS NO PRÉDIO E SECRETARIAS DA PREFEITUA MUNICIPAL

### Item Cód. Produto Descrição	Unidade Quantidade Valor Unitário	Valor Total

1 010.000.165

FILTRO REFIL PARA BEBEDOURO - MODELO: IGATU 569

UND	4

Filtro Refil para Bebedouro Modelo: IGATU 569 CB

Código: 569ECBE Aplicação: Filtro IGATU 569

Composição básica: Carvão ativado em bloco impregnado com prata coloidal (atóxicos) Diâmetro: 60 mm

Altura: 130 mm

Peso: 0,255 kg

Temperatura de operação: 2ºC mín. a 42ºC máx. Pressão de operação: 2 mca mín. a 40 mca máx. Vazão: 120 l/h

Retenção de partículas: Classe C (= 5 a < 15 µm) Redução de cloro livre: = 75%

CATMAT XXXXXX

2 010.000.166

REFIL PURIFICADOR DE ÁGUA SOFT EVEREST - MODELO: PRÓ LIFE

UND	4

Refil Purificador de Água Soft Everest Modelo: Pró Life;

Dimensões: Altura: 24,5cm; Largura: 7,7cm; Profundidade: 7,7cm; Material: Polipropileno; Carvão Ativado com Prata Coloidal

Vazão Nominal: 60L/h CATMAT 340311

## TOTAL :

-

Assinatura Responsável

Em,		de	de 2024. Validade da Proposta:		dias.

### Dados Bancários

Banco:	 Agência:	 Conta:

### Carimbo CNPJ