FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

# RUA DR. RENATO VIEIRA DA SILVA 07

Natividade/RJ

# - CNPJ nº. 12.396.542/0001-04

Cotação de Preços

| Fornecedor : | - CNPJ : | Inscr. Est. : |
| --- | --- | --- |
| Endereço : Fones : | Contato : | RJ |
| Cotação : | 00084/24 |  |

## Centro de Custo : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EVENTOS

Obs:

## A necessidade de um gerador de energia é para Rede Municipal de Frio para manter a qualidade de todos os imunobiológicos (humano e animal) devido as constantes quedas de energia elétrica na região.

Item Cód. Produto   Descrição	Unidade Quantidade   Valor Unitário	Valor Total

1 016.002.635

GERADOR DE ENERGIA A DIESEL

UNID	1

Potência: 12,5 KVA

Tensão saída: 220/127 V Quantidade fases: Trifásico

Tipo Comando: Painel de Controle (Quadro de Comando Automático) Tipo refrigeração: Radiador

Características Adicionais: Com partida elétrica, 4 tempos, com luva elástica Catmat: 347468

## TOTAL :

-

Assinatura Responsável

Em,		de	de 2024. Validade da Proposta:		dias.

Dados Bancários

Banco:	 Agência:	 Conta:

Carimbo CNPJ