FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

# RUA DR. RENATO VIEIRA DA SILVA 07

Natividade/RJ

# - CNPJ nº. 12.396.542/0001-04

Cotação de Preços

| Fornecedor : | - CNPJ : | Inscr. Est. : |
| --- | --- | --- |
| Endereço : Fones : | Contato : | RJ |
| Cotação : | 00123/24 |  |

## Centro de Custo : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EVENTOS

Obs:

## A referente aquisição tem o objetivo de renovar a parte elétrica da sede da Vigilância localizada na rua: Gov. Roberto Silveira, 269 no 2º andar – Bairro Sindicato. A aquisição destes materiais possibilitará a

Item Cód. Produto   Descrição	Unidade Quantidade   Valor Unitário	Valor Total

1 084.000.004

QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR MEDINDO 800X600X200MM, NA COR RALL 7032 COM PLACA DE MONTAGEM PINTADA NA COR RALL 2000

UNID	1

Quadro de comando de sobrepor medindo 800x600x200mm, na cor Rall 7032 com placa de montagem pintada na cor Rall 2000

CONTENDO:

1 Disjuntor caixa mold. 3P 125A 25KA;

5 Mini disjuntor curva C 3P 25A 3KA 220Vca; 1 Mini disjuntor curva C 2P 25A 3KA 220Vca; 8 mini disjuntor curva C 2P 16A 3KA;

4 Protetor DPS VCL 175V 45KA;

2 metros Calha 80x50 aberta;

1,5 metro Barramento principal para 210A 3/16x3/8” 99,9% pureza pintura nas respectivas cores: R: preto, S: branco, T: vermelho;

4 metros Barra parcial para 37A de derivação de 1/16x3/8 com banho de prata e pintado R, S, T respectivamente; 5 Isolador cilindrico de epox 20X25X1/4;

1 Policarbonato 4mm para proteção contra toques indesejados;

1 Barra de terra/neutro 1/8X1" pintada nas respectivas cores: N: azul T: verde; 2 Placa de identificação do painel 30x60mm²;

20 Placas adesivas de identificação.

## TOTAL :

-

Assinatura Responsável

Em,		de	de 2024. Validade da Proposta:		dias.

Dados Bancários

Banco:	 Agência:	 Conta:

Carimbo CNPJ