PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE

# PRAÇA FERREIRA RABELLO, 04

Natividade/RJ

# - CNPJ nº. 28.920.304/0001-96

Cotação de Preços

Fornecedor : -	CNPJ :	Inscr. Est. :

Endereço :	RJ

Fones :	Contato :

Cotação : 00113/24

Centro de Custo : SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO .

## Obs:

CONTRRAR EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMINIDADE CRUZEIRO DO MARAMBÁIA

### Item Cód. Produto Descrição	Unidade Quantidade Valor Unitário	Valor Total

1 001.077.004

PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM INSTALAÇÃO DE BOMBA

UNID	1

SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO TUBULAR PROFUNDO DE 100 METROS DE PROFUNDIDADE E 20 METROS DE REVESTIMENTO AÇO CARBONO

? ART ( CREA ) DE EXECUÇÃO

? CIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ANULAR

? INSTALAÇÃO DE LAJE DE PROTEÇÃO ( 1,20 X 1,20 0,20 )

? BOMBA SUBMERSA DE 3CV 220V

? INSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA

? TUBULAÇÃO EDUTOR 1.1/4 GEOMECÂNICO

? CABOS ELÉTRICOS 3X4MM E ( 3X1MM ) PARA LIGAÇÃO DO PAINEL NA BOMBA

? KIT DE CONEXÕES GALVANIZADAS /4

? VAZÃO ATÉ 400L/H INSTALADA NO POÇO E O TAMPÃO DE ALUMÍNIO

? ANÁLISE DA ÁGUA FÍSICO QUÍMICO E BACTERIOLÓGICA

## TOTAL :

-

Assinatura Responsável

Em,		de	de 2024. Validade da Proposta:		dias.

### Dados Bancários

Banco:	 Agência:	 Conta:

### Carimbo CNPJ