# Cotação de Preços

Fornecedor : -	CNPJ :	Inscr. Est. :

Endereço :	RJ

Fones :	Contato :

Cotação : 00096/24

Centro de Custo : SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.

## Obs:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0134899-05.2015.4.02.5112.

### Item Cód. Produto Descrição	Unidade Quantidade Valor Unitário	Valor Total

| 1 003.005.678 TIJOLO - 216907 |  | UNID | 350 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tijolo Material: Barro Cozido Tipo: Furado Comprimento: 29 CM Largura: 19 CM Espessura: 10 CM Peso: 2.800 G Quantidade Furos: 8 UN Cor: Vermelha Aplicação: Estrutural |  |  |  |  |  |
| 2 003.005.679 TELHA - 237551 |  | UNID | 86 |  |  |
| Telha Material: Fibrocimento Tipo: Ondulada Comprimento: 244 CM Largura: 110 CM Espessura: 5 MM |  |  |  |  |  |
| 3 003.005.680 | CIMENTO PORTLAND - 237551 | SC | 15 |  |  |
| Cimento Portland Material: Clinker Tipo: Cp II 50KG |  |  |  |  |  |
| 4 003.005.681 | VARA DE FERRO 3/16 – 5.00 MM | UNID | 4 |  |  |
| 5 003.005.682 | VARA DE FERRO 4.2 – 4.2 MM | UNID | 4 |  |  |
| 6 003.005.683 | VARA DE FERRO 1/4 - 6.30 MM | UNID | 4 |  |  |
| 7 003.005.684 | REVESTIMENTO PISO - LARGURA: 58 CM, COMPRIMENTO: 58 CM | CX | 3 |  |  |
| Revestimento Piso Material: Cerâmica |  |  |  |  |  |

Aplicação: Pisos Em Geral Largura: 58 CM

Comprimento: 58 CM Cx c/ 1,68 m²

8 003.005.685

REVESTIMENTO DE PAREDE 34X60 CM

CX	10

Revestimento de Parede 34x60 cm

Cx c/ 2,32 m²

9 003.005.686

Revestimento Piso

REVESTIMENTO PISO - LARGURA: 57 CM, COMPRIMENTO: 57 CM

CX	16

# Cotação de Preços

Fornecedor : -	CNPJ :	Inscr. Est. :

Endereço :	RJ

Fones :	Contato :

Cotação : 00096/24

Centro de Custo : SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.

## Obs:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0134899-05.2015.4.02.5112.

### Item Cód. Produto Descrição	Unidade Quantidade Valor Unitário

Material: Cerâmica Aplicação: Pisos Em Geral Largura: 57 CM

Comprimento: 57 CM Royale Bege

Cx c/ 2,32

### Valor Total

| 10 003.005.687 ARGAMASSA AC II | PCT | 24 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos Cor: Branca Características Adicionais: Colante De Uso Interno Tipo: Ac II 20kg |  |  |  |  |
| 11 003.005.688 PORTA DE GIRO LAMINADA ESQUERDA 80 CM | UNID | 1 |  |  |
| Porta de Giro Laminada Esquerda 80 cm |  |  |  |  |
| 12 003.005.689 PORTA PADRÃO MADEIRA: ANGELIM TIPO: MACIÇA LARGURA: 80 CM ALTURA: 2,10 M | UNID | 1 |  |  |
| Porta Padrão Madeira: Angelim Tipo: Maciça Largura: 80 CM Altura: 2,10 M Características Adicionais: Com Guarnição/Jogo De Marco, Com Fechadura Complet |  |  |  |  |
| 13 003.005.690 ADUELA DE MADEIRA ANGELIM 13CM S/ ALIZAR | UNID | 1 |  |  |
| Aduela de Madeira Angelim 13cm S/ alizar |  |  |  |  |
| 14 003.005.691 ALIZAR DE MADEIRA ANGELIM PEDRA 5X1 | UNID | 1 |  |  |
| 15 003.005.692 VASO SANITÁRIO ACOPLADO | UNID | 1 |  |  |
| Vaso Sanitário Material: Louça Cor: Branca Características Adicionais: Acoplado Com Descarga Tipo: Convencional |  |  |  |  |
| CATMAT 264236 |  |  |  |  |
| 16 003.005.693 ANEL VEDAÇÃO - DIÂMETRO INTERNO: 65 MM ESPESSURA | UNID | 1 |  |  |

SEÇÃO TRANSVERSAL: 15 MM

Anel Vedação

Material: Cera Parafina Diâmetro Interno: 65 MM

Espessura Seção Transversal: 15 MM Características Adicionais: Vaso Sanitário

# Cotação de Preços

Fornecedor : -	CNPJ :	Inscr. Est. :

Endereço :	RJ

Fones :	Contato :

Cotação : 00096/24

Centro de Custo : SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.

## Obs:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0134899-05.2015.4.02.5112.

### Item Cód. Produto Descrição	Unidade Quantidade Valor Unitário	Valor Total

17 003.005.694

PARAFUSO COM BUCHA E PORCA

KIT	1

Parafuso Com Bucha E Porca Material: Latão

Referência Bucha: Nº 10 Tipo Porca: De Mama

Aplicação: Fixação De Louças Sanitárias

18 003.003.432

Engate Hidráulico

ENGATE HIDRÁULICO

UNID	3

Material: Aço Inoxidável Bitola: 1/2 POL Comprimento: 50 CM

Características Adicionais: Malha Trnçada

19 003.005.695

ASSENTO VASO SANITÁRIO

UNID	1

Assento Vaso Sanitário Material: Plástico

Cor: Branca

Características Adicionais: Almofadado

20 003.005.696

Lavatório Mãos Material: Louça

LAVATÓRIO MÃOS

UNID	1

Comprimento: 450 MM

Largura: 550 MM

Altura: 190 MM

Características Adicionais: Com Coluna Cor: Branca

21 003.005.697

PIA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL TIPO: LISO COMPRIMENTO: 1,50 M LARGURA: 60 CM QUANTIDADE CUBAS: 1

UNID	1

| Pia Material: Aço Inoxidável Tipo: Liso Comprimento: 1,50 M Largura: 60 CM Quantidade Cubas: 1 Comprimento Cubas: 50 MM Largura Cubas: 40 MM Profundidade Cubas: 20 MM Características Adicionais: Completa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 003.003.433 TUBO HIDRÁULICO MATERIAL: PVC DIÂMETRO: 100 MM | M | 24 |  |  |
| Tubo Hidráulico Material: Pvc Diâmetro: 100 MM Tipo: Tubo Prolongador Aplicação: Para Caixa Sifonada |  |  |  |  |

# Cotação de Preços

Fornecedor : -	CNPJ :	Inscr. Est. :

Endereço :	RJ

Fones :	Contato :

Cotação : 00096/24

Centro de Custo : SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.

## Obs:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0134899-05.2015.4.02.5112.

Item Cód. Produto Descrição	Unidade Quantidade Valor Unitário	Valor Total

| 23 003.003.434 CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC TIPO: CURVA 90° TIPO FIXAÇÃO: PBA DIÂMETRO NOMINAL: 100 MM | UNID | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conexão Hidráulica Material: Pvc Tipo: Curva 90° Tipo Fixação: Pba Diâmetro Nominal: 100 MM |  |  |  |  |
| 24 003.003.435 CONEXÃO HIDRÁULICA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA TIPO: JOELHO 90° TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E ESGOTO BITOLA: 100 MM | UNID | 1 |  |  |
| Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Joelho 90° Tipo Fixação: Roscável Aplicação: Instalação Hidráulica E Esgoto Bitola: 100 MM |  |  |  |  |
| 25 003.003.436 CAIXA SIFONADA MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA FORMATO GRELHA: REDONDO DIÂMETRO SAÍDA TUBO: 50 MM CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONJUNTO COMPLETO DIÂMETRO: 100 CM ALTURA: 100 CM | UNID | 3 |  |  |
| Caixa Sifonada Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Formato Grelha: Redondo Diâmetro Saída Tubo: 50 MM Características Adicionais: Conjunto Completo Diâmetro: 100 CM Altura: 100 CM |  |  |  |  |
| 26 003.003.437 TUBO HIDRÁULICO MATERIAL: PVC RÍGIDO DIÂMETRO: 40 MM TIPO: CLASSE A APLICAÇÃO: ESGOTO | M | 6 |  |  |
| Tubo Hidráulico Material: Pvc Rígido Diâmetro: 40 MM Tipo: Classe A Aplicação: Esgoto |  |  |  |  |
| 27 003.003.438 TUBO HIDRÁULICO MATERIAL: PVC DIÂMETRO: 20 MM TIPO: SOLDÁVEL | M | 12 |  |  |
| Tubo Hidráulico Material: Pvc Diâmetro: 20 MM Tipo: Soldável |  |  |  |  |
| 28 003.003.439 TÊ 90° SOLDÁVEL | UNID | 5 |  |  |
| Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Em Aço Carbono Normas Técnicas: Ansi B16.9 Características Adicionais: Te 90° Soldavel Bitola 4 Polegadas Aplicação: Abastecimento De Água |  |  |  |  |

# Cotação de Preços

Fornecedor : -	CNPJ :	Inscr. Est. :

Endereço :	RJ

Fones :	Contato :

Cotação : 00096/24

Centro de Custo : SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.

## Obs:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0134899-05.2015.4.02.5112.

### Item Cód. Produto Descrição	Unidade Quantidade Valor Unitário	Valor Total

29 003.003.440

JOELHO 90° SOLDÁVEL

UNID	10

Conexão Hidráulica

Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Joelho 90°

Tipo Fixação: Soldável Bitola Ii: 20 Mm X 1/2 POL

30 003.003.441

Registro Pressão Material: Metal Diâmetro: 1/2 POL Tipo: Soldavel

REGISTRO PRESSÃO MATERIAL: METAL DIÂMETRO: 1/2 POL

UNID	11

31 003.003.442

ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA COM PINCEL APLICADOR 75G

UNID	2

Adesivo Conexão Hidráulica

Composição: Acetonas, Resina De Pvc, Formaldeídos Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação Características Adicionais: Com Pincel Aplicador

75g

32 003.000.175

Tinta Acrílica

TINTA ACRÍLICA 20 LITROS

UNID	1

Componentes: Água, Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos E Inor- Aspecto Físico: Líquido Viscoso

Cor: Branco Neve

Tipo Acabamento: Semi-Brilho

Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa Tamanho: 20 litros

33 003.005.698

PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO DIÂMETRO: 5/16 POL

UNID	100

Parafuso Fixação Telhado Material: Aço Carbono Comprimento: 110 MM Diâmetro: 5/16 POL

Características Adicionais: Arruela Metal E Arruela Borracha

34 003.003.443

Sifão

SIFÃO SANFONADO

UNID	2

Material: Polipropileno

Tipo Corpo: Sanfonado / Flexível Aplicação: Pia

Características Adicionais: Mínimo De 30cm, Máximo De 66cm Tipo De Fixação: E Bitola: 7/8, 1.1/4 E 1.1/2. MM

35 003.003.444

VÁLVULA	ESCOAMENTO	MATERIAL:	AÇO	INOXIDÁVEL APLICAÇÃO: TANQUE

UNID	1

Válvula Escoamento Material: Aço Inoxidável Aplicação: Tanque

# Cotação de Preços

Fornecedor : -	CNPJ :	Inscr. Est. :

Endereço :	RJ

Fones :	Contato :

Cotação : 00096/24

Centro de Custo : SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.

## Obs:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0134899-05.2015.4.02.5112.

Item Cód. Produto Descrição	Unidade Quantidade Valor Unitário	Valor Total

| 36 003.003.445 VÁLVULA ESCOAMENTO DIÂMETRO: 4.1/2 MM ALTURA ROSCA: 3,50 POL | UNID | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Válvula Escoamento Diâmetro: 4.1/2 MM Altura Rosca: 3,50 POL |  |  |  |  |
| 37 003.003.446 TORNEIRA METAL PRESSÃO 1/2 POL | UNID | 1 |  |  |
| Torneira Material Corpo: Metal Tipo: Pressão Diâmetro: 1/2 POL Acabamento Superficial: Cromado Caracteristicas Adicionais: Acionamento Hidromecânico Com Leve Pressão Manual Aplicação: Lavatório |  |  |  |  |
| 38 003.003.447 TORNEIRA METAL 3/4 POL | UNID | 1 |  |  |
| Torneira Material Corpo: Metal Tipo: Pia Diâmetro: 3/4 POL Acabamento Superficial: Cromado Aplicação: Lavatório Tamanho: Curta |  |  |  |  |

## TOTAL :

-

Assinatura Responsável

Em,		de	de 2024. Validade da Proposta:		dias.

Dados Bancários

Banco:	 Agência:	 Conta:

### Carimbo CNPJ