[image: image1]


[image: image7.jpg]



Cotação de Preços

Fornecedor :



CNPJ :
Inscr. Est. :
Endereço :

Fones :
Contato :

Cotação : 00224/25
Centro de Custo :  SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO .
Obs:

A aquisição é de extrema importância para assegurar a continuidade e a eficiência do serviço de abastecimento de água às comunidades atendidas, especialmente em situações de emergência. As
Item Cód. Produto  Descrição
Unidade Quantidade  Valor Unitário
Valor Total
1 004.000.449

BOMBA SUBMERSA 3 CV

UNID
4

[image: image2] 
[image: image3]
BOMBA SUBMERSA
Nº DE ESTAGIO 20, DIÂMETRO DE RECALQUE 11/4”ROTOR DE 75MM,TENSÃO 220-254V,NUMERO DE FAZES(1) MONOFÁSICO, FREQUENCIA 60 HZ, POTENCIA (W)2,2KW, POTENCIA 3,0 CV, CORRENTE 15,6ª,VAZÃO(M³/H):
215 - 0,0
209 - 0,6
202-1,2
189-1,8
171-2,4
146-3,0
113-3,6
78- 4,2
2 004.000.450

BOMBA SUBMERSA 1,5 CV

UNID
2

[image: image4] 
[image: image5]
BOMBA SUBMERSA
VAZÃO 3,800 LITROS POR HORA POTENCIA 1,5CV
TENSÃO 220 MONOFÁSICO ALTURA MAXIMA 134,5 MCA
DIAMETRO MAXIMO 3’’PARA POÇO ACIMA DE 100MM. CORPO EM AÇO INOX
ROTORES E DIFUSORES EM TECNOPOLIMETRO PARA MAIOR RESISTENCIA EM ABRASÃO CORPO DE ASPIRAÇÃO E CORPO DEVÁLVULA EM LATÃO
NUMERO DE ESTAGIO:22 SUBMERGENCIA ATÉ 70M TEMPERATURA ATÉ 35ºC
	3 004.000.451
BOMBA 1,1/2” 7,5 CV
	UNID
	2
	

	BOMBA 1,1/2” – 7,5 CV TRIFÁSICA POTENCIA 7,5CV
	
	
	

	TENSÃO 220/380
	
	
	

	SUCÇÃO 2POL(BSP
	
	
	

	RECALQUE1,1/2POL
	
	
	

	VAZÃO MAXIMA 44,100L/H
	
	
	

	VAZÃO MINIMA 21,100L/H
	
	
	

	PREÇÃO MAXIMA 40mca
	
	
	

	PREÇÃO MINIMA 30 mva
	
	
	

	TEMPERATURA MAXIMA 70ºC
	
	
	

	CORPO DO BOMBEADOR FERRO FUNDIDO GG 20
	
	
	

	ROTOR FERRO FUNCIDO
	
	
	

	SELO MECANICO: CARBETO DE SILICIO (EPDM- VITON
	
	
	

	MOTOR WEG(IPW-55,2 POLOS
	
	
	



[image: image6]
Cotação de Preços

Fornecedor :



CNPJ :
Inscr. Est. :
Endereço :

Fones :
Contato :

Cotação : 00224/25
Centro de Custo :  SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO URBANO .
Obs: A aquisição é de extrema importância para assegurar a continuidade e a eficiência do serviço de abastecimento de água às comunidades atendidas, especialmente em situações de emergência. As
Item Cód. Produto  Descrição
Unidade Quantidade  Valor Unitário
Valor Total
TOTAL :


Assinatura Responsável

Em, 
 de 
 de 2025. Validade da Proposta: 

dias.
Dados Bancários 
Banco: 
 Agência: 
 Conta: 



Carimbo CNPJ


